## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 监护气体模块水槽CO2积水杯 | 45个 | / | 配套科内GE麻醉机；医疗级透明聚碳酸酯（PC）或医用级透明塑料；上盖/接口（灰色部分）为医疗级ABS工程塑料；管路接口为医用级硅胶/TPU
2 | 软性手术钳 | 10把 | 7Fr×370mm | 1、软性手术钳适用于目前我院使用的成人型尿道膀胱镜；2、包括软性活检钳2把、软性异物钳8把；3.手术器械在器械通道中应进出畅通，不得有卡塞现象；4手术器械的铆接和焊接处均应牢固.
3 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可引导放入导丝；不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
4 | 测心排量用闭合打水系统 | 6个 | / | 心排量监测用
5 | 氢氟酸 | 1支 | 5ML/支 | 专用于陶瓷/玻璃陶瓷修复体的表面粗化 凝胶型：含增稠剂（如二氧化硅凝胶），粘稠度高，便于精准控制酸蚀范围 浓度：临床常用9.5%-10%，需严格避免浓度偏差导致
6 | 一次性使用医用像胶检查手套 | 10万双 | 6#-9# (XS-XL) | 材质:由配合天然橡胶乳胶制成。可选择有粉或无粉，使用符合I5010993要求的润滑剂或聚合物进行处理方便穿戴。无菌且单独包装或以一副作为单位包装。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注