## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 监护气体模块水槽CO2积水杯 | 45个 | / | 配套科内GE麻醉机；医疗级透明聚碳酸酯（PC）或医用级透明塑料；上盖/接口（灰色部分）为医疗级ABS工程塑料；管路接口为医用级硅胶/TPU
2 | 柠檬酸消毒液（50%） | 120桶 | 5L | 主要有效成分为柠檬酸，柠檬酸的含量为40.06%~43.56W(w/w)·浓度50%，适用血液透机(贝朗机型、威高机型)，械字号，可以杀灭细菌、真菌、结核菌、病毒(包括乙肝病毒，丙肝病毒HCV及人类免疫缺陷
3 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可引导放入导丝；不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
4 | 测心排量用闭合打水系统 | 6个 | / | 心排量监测用
5 | 氢氟酸 | 1支 | 5ML/支 | 专用于陶瓷/玻璃陶瓷修复体的表面粗化 凝胶型：含增稠剂（如二氧化硅凝胶），粘稠度高，便于精准控制酸蚀范围 浓度：临床常用9.5%-10%，需严格避免浓度偏差导致
6 | 医用透气胶粘带 | 1176卷 | 1.2cm*9.1m、2.4cm*9.1m | 透明材质、透气、敷贴、舒适，无需裁剪，手撕即可操作方便，粘性好固定强。延展性好，亲肤呵护健康。不含乳胶低致敏性，不伤害皮肤。
7 | 钬激光光纤 | 10根 | 272um | 1.光纤适用的波长：375nm~2100nm 2.200um光纤最大传输功率≥45W 3.对应波长最低传输效率：95% 4.光纤抗拉强度：≥4.9N 5.光纤长度：≥2.8m 7.适配目前的钬激光。
8 | 一次性使用钝末端注射针 | 20支 | 25G*50mm | 用于在面部真皮组织注射透明质酸钠凝胶，以进行局部填充。
9 | 生物玻璃膏创口敷料 | 50支 | 5克/支 | 适用于手术后缝合创面、机械创伤及浅11度烧伤等非慢性创面的覆盖与保护，为创面息合提供微环境
10 | 一次性血液净化用血液回路管及附件 | 1200个 | / | 费森5008S透析机，需配套使用管路
11 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸检测试剂盒 | 2盒 | 48人份/盒 | 1.基于实时荧光PCR技术； 2.适用于科室现有设备，如宏石、天隆医用PCR分析系统。
12 | 埃博拉病毒核酸检测试剂盒 | 2盒 | 25人份/盒 | 1.基于实时荧光PCR技术； 2.适用于宏石、天隆等科室现有PCR仪器
13 | 基孔肯雅热病毒核酸检测试剂盒 | 1盒 | 48人份/盒 | 1.基于实时荧光PCR技术； 2.适用于科室现有设备，如宏石、天隆医用PCR分析系统。
14 | 基孔肯雅热/寨卡病毒/登革热病毒核酸检测试剂盒 | 2盒 | 25人份/盒 | 1.基于实时荧光PCR技术； 2.适用于宏石、天隆等科室现有品牌PCR扩增仪。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注