## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 监护气体模块水槽CO2积水杯 | 45个 | / | 配套科内GE麻醉机；医疗级透明聚碳酸酯（PC）或医用级透明塑料；上盖/接口（灰色部分）为医疗级ABS工程塑料；管路接口为医用级硅胶/TPU
2 | 管道钳（皮管钳） | 10把 | 190x45 | ECMO建立时及搬运过程中的必备耗材
3 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可引导放入导丝；不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
4 | 测心排量用闭合打水系统 | 6个 | / | 心排量监测用
5 | 体部定位膜 | 100张 | / | 需与KLARITY 头题集成固定架（型号：R605-F-CF）配合使用
6 | 胸部定位膜 | 100张 | / | 需与KLARITY 头题集成固定架（型号：R605-F-CF）配合使用
7 | 颈肩定位膜 | 60张 | / | 需与KLARITY 头题集成固定架（型号：R605-F-CF）配合使用
8 | U型面膜 | 60张 | / | 需与KLARITY 头题集成固定架（型号：R605-F-CF）配合使用
9 | 压敏胶布 | 4000卷 | 2.5cm*910cm（宽度公差±2mm，长度公差±2%） | 无纺布型；用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
10 | 缝线结扎镊（眼用结扎镊） | 20把 | 直头，扁柄，1*2齿，头宽0.3mm，全长110mm | 主要用于眼科手术中夹持缝线、辅助打结及固定眼组织，适用于白内障、青光眼、角膜修复及斜视等手术中的精细缝合操作
11 | 软性手术钳 | 10把 | 7Fr×370mm | 1、软性手术钳适用于目前我院使用的成人型尿道膀胱镜；2、包括软性活检钳2把、软性异物钳8把；3.手术器械在器械通道中应进出畅通，不得有卡塞现象；4手术器械的铆接和焊接处均应牢固.

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注