## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 监护气体模块水槽CO2积水杯 | 45个 | / | 配套科内GE麻醉机；医疗级透明聚碳酸酯（PC）或医用级透明塑料；上盖/接口（灰色部分）为医疗级ABS工程塑料；管路接口为医用级硅胶/TPU
2 | 测心排量用闭合打水系统 | 6个 | / | 心排量监测用
3 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可引导放入导丝；不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
4 | 一次性使用无菌眼科激光探针 | 20根 | 25G激光探针 | 配套现用科医人激光机的眼内激光光纤。玻璃体切除术中视网膜激光光凝用
5 | 仰角手机 | 5把 | / | 适用于阻生齿 / 埋伏牙拔除、埋伏牙正畸开窗、根尖外科、牙槽嵴修整、后牙牙冠延长术，以及后牙窝洞、修复牙体预备与局部骨修整等
6 | 种植手机 | 2把 | / | 种植手术专用手机
7 | 拉钩 | 20个 | / | 用于根管治疗放于口角便于根管长度测量
8 | 脑吸引管 | 50根 | 220×Ф3，直；220×Ф4，直 | 医用不锈钢，耐腐蚀，直型，碗状，吸引管头端光滑，外表无锋棱、毛刺、裂纹，焊接处无明显砂眼和堆积物。供神经外科手术时吸引积液或冲洗手术部位用。
9 | 气管内通气装置及附件（环甲膜穿刺套装） | 5套 | 各型号 | 急救使用，困难气道无法建立时，紧急气道建立。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注