## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 监护气体模块水槽CO2积水杯 | 45个 | / | 配套科内GE麻醉机；医疗级透明聚碳酸酯（PC）或医用级透明塑料；上盖/接口（灰色部分）为医疗级ABS工程塑料；管路接口为医用级硅胶/TPU
2 | 耳道皮瓣刀（镰状） | 5把 | 160，镰状 | 鼓膜修补、鼓膜置管
3 | 输尿管镜抓钳 | 10把 | 4Fr/5Fr*600mm | 1. 钳杆：医用镍钛合金/316L不锈钢，柔韧性佳、抗弯折、抗扭； 2. 钳头：医用316L不锈钢，耐磨防滑、咬合牢固； 3. 整体支持134℃高温高压灭菌，可重复使用
4 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可引导放入导丝；不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
5 | 微创隧道式PICC | 2套 | 4F；单腔管道配置 | 一次性使用经外周中心静脉导管套装（附隧道穿刺针可反复消毒灭菌使用），隧道针为不锈钢钢针，能配备不同型号，皮肤穿刺点有皮肤保护胶替代缝合，有心电定位套件。
6 | 测心排量用闭合打水系统 | 6个 | / | 心排量监测用
7 | 标准经皮鞘穿刺组件 | 2个 | 8.5F | 漂浮导管置管用
8 | 一次性使用无菌眼科激光探针 | 20根 | 25G激光探针 | 配套现用科医人激光机的眼内激光光纤。玻璃体切除术中视网膜激光光凝用
9 | 25G激光探针 | 20根 | / | 玻璃体切除术中视网膜激光光凝用；配套现用科医人激光机的眼内激光光纤。
10 | 压敏胶布 | 4000卷 | 2.5cm*910cm | 1.无纺布或PE材质，具有耐水性和透气性。 2.抗过敏。 3.使用范围:用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 4.剥离强度：大于等于1.0N/cm，确保胶带能牢固粘贴且
11 | 压敏胶布 | 4000卷 | 1.25cm*9.1m | 1.无纺布或PE材质，具有耐水性和透气性。 2.抗过敏。 3.使用范围:用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 4.剥离强度：大于等于1.0N/cm，确保胶带能牢固粘贴且
12 | 口腔内科刮匙 | 15把 | / | 主要用于术中清楚牙碎片、牙石、腐碎骨质及刮除肉芽肿、囊肿等病变组织
13 | 口腔大头充填器 | 30个 | / | 主要用于补牙过程中填塞和压紧充填材料
14 | 口腔科高速手机 | 20把 | / | 口腔科普通高速涡轮手机：用于牙体预备、龋洞去腐、开髓、调磨牙体及修复体、简单牙槽骨打磨等口腔临床牙体外科操作。
15 | 气管内通气装置及附件（环甲膜穿刺套装） | 5套 | 各型号 | 急救使用，困难气道无法建立时，紧急气道建立。
16 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 2套 | / | 阴道分娩、剖宫产两种型号；用于产后出血抢救，保证医疗安全

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注