## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 医用高分子夹板 | 60个 | 100mmX400mm | 独立真空密封包装，适用于四肢骨折，关节脱位
2 | 医用高分子夹板 | 60个 | 100mmX750mm | 独立真空密封包装，适用于四肢骨折，关节脱位
3 | 棉签 | 10万包 | 10cm*10支/包 | 1.棉签头与棒应结合牢固，棉头尾部与竹棒要捻紧，头部要膨松，不得自然脱落，在施加≥2N的轴向静拉力棉头与棒不得分离。2.无菌包装。3.10支/袋。报名此项请同时按照联系地址寄送样品。
4 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 50000双 | 各型号 | 1.材质:由配合天然橡胶乳胶制成。可选择有粉或无粉，使用符合ISO10993要求的润滑剂或聚合物进行处理方便穿戴。2.腕口可翻折。报名此项请同时按照联系地址寄送样品。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注