## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 口腔内科刮匙 | 15把 | / | 主要用于术中清楚牙碎片、牙石、腐碎骨质及刮除肉芽肿、囊肿等病变组织
2 | 口腔大头充填器 | 30把 | / | 主要用于补牙过程中填塞和压紧充填材料
3 | 牙科模型蜡（红蜡片） | 50盒 | 250g/盒 | 口腔科红蜡片适用于口腔修复、外科手术中制作个别托盘、取模蜡堤、咬合记录、模型底座、临时义齿蜡型及手术导板蜡型等操作。
4 | 小吸唾管 | 10盒 | 100支/盒 | 小吸唾管适用于牙体牙髓、牙周、儿童口腔、修复、正畸等口内精细操作，吸引唾液、冷却水及少量渗血，禁用于大量出血吸血。
5 | 生物色标记 | 1盒 | 50ml/瓶，7瓶/盒 | 病理大体标本取材颜色标记
6 | 湿化罐 | 2个 | / | 匹配斯百瑞无创呼吸机，高流量吸氧湿化作用
7 | 一次性使用无菌帽 | 60000个 | 圆顶型、条形、大、中、小号 | 材质：符合医疗器械标准，质地柔软透气，无刺激性，佩戴舒适；灭菌包装：无菌处理，包装完好，标注产品关键信息；结构：帽型为圆顶型和条形两种，贴合头部，固定牢固，不易脱落，能完全覆盖头发，适配大、中、小号尺寸；外观：洁净无污染、无破损、无毛刺、颜色均匀，无明显缺陷；性能：透气性好，不掉毛，不脱絮，阻隔性达标，符合无菌要求。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注