## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 环甲膜穿刺套装 | 1套 | 儿童型号 | 急救使用，困难气道无法建立时，紧急气道建立，儿童使用
2 | 一次性使用血液灌流器 | 2个 | HA380 | 配套CRRT设备用于中毒和尿毒症患者的毒素吸附
3 | 眼用显微持针钳 | 10把 | 115*9，弯尖头，精细，不带锁 | 在眼科显微手术中夹持缝针，进行组织的缝合，在手术显微镜下缝合角膜、巩膜、结膜等眼球组织
4 | 子宫颈活体取样钳 | 10个 | 18cm 盖板式 长圆头 | 18cm圆头 宫颈阴道外阴活检
5 | NF-3340清洗液 | 2桶 | 5L | 液态清洗液，适配本院血流变分析仪
6 | 尿动力学导管 | 30套 | 各型号 | 该耗材为一套气测压导管的一次性耗材，即用这一套导管可以完成一个尿动力（起测压）的操作。
7 | 一次性使用无菌注射针头 | 4000支 | 1.2X38TW LB | 泪道冲洗抽吸生理盐水；薄壁；长斜面
8 | 医用棉球 | 33000包 | 大号；6粒/包 | 一次性使用、环氧乙烷灭菌
9 | 生物色标记 | 1盒 | 50ml/瓶，7瓶/盒 | 病理大体标本取材颜色标记
10 | 湿化罐 | 2个 | / | 匹配斯百瑞无创呼吸机，高流量吸氧湿化作用

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注